FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

dalībai iepirkumā (tirgus izpētē) “Elektrotehnisko preču, mērinstrumentu,

būvniecības instrumentu un materiālu piegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr. DTTT 2026/30)

2026.gada ___. ____________

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Vienotais reģ. Nr. vai personas kods: |  |
| PVN maksātāja reģ. Nr. : |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| SWIFT kods: |  |
| Norēķinu konts: |  |
| Amatpersona: |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Paraksta tiesības (pamatojums): |  |
| Tālrunis: |  |
| e-pasta adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  |
| e-pasta adrese: |  |

Iepazinušies ar Iepirkuma “Elektrotehnisko preču, mērinstrumentu, būvniecības instrumentu un materiālu piegāde” (identifikācijas Nr. DTTT 2026/30) Instrukciju un tehniskās specifikācijas prasībām, sagatavojam un iesniedzam savu piedāvājumu:

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Preces raksturojums | Piedāvātās preces apraksts (atbilstoši 3.kolonnas prasībām) | Plānotais daudzums | Vienas vienības cena* EUR bez PVN (ar divām zīmēm aiz komata) | Kopējā summa, EUR, bez PVN (ar divām zīmēm aiz komata) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.daļa – Elektroinstalācijas materiāli. elektrotehniskās komponentes un mērinstrumenti |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Minikontaktors | Marka: Noark Modelis: Ex9CS06 Vai līdzīgu parametru ierīce. |  | 15 gab. |  |  |
| 1.2. | Papildkontakts minikontaktoram | Kontaktu skaits: (NO) 2 Kontaktu skaits: (NC) 2 Marka: Noark Modelis: AX4122 Vai līdzīgu parametru ierīce. |  | 15 gab. |  |  |
| 1.3. | Avārijas "STOP" poga | Krāsains korpusa vāks: Dzeltens Palīgķēdes savienojuma veids Korpusa materiāls: Plastmasa Montāžas metode: Virsmas montāža Komandpozīciju skaits: 1 Kontaktu skaits: (NC) 1, (NO) 0 Sēnes formas spiedpogu skaits 1 Piemērots avārijas apturēšanai Pagriešanas atbrīvošana |  | 15 gab. |  |  |
| 1.4. | Kontaktdakša 3P+N+PE | Aizsardzības pakāpe: IP44 Kabeļa ieeja: Blīvslēga uzgrieznis Materiāls: PVC Nom. spriegums: 400V Nominālā strāva: 16 A Polu skaits: 5 Kontakti: 3P+N+PE |  | 15 gab. |  |  |
| 1.5. | Kontaktligzda 3P+N+PE | IP44 Kabeļa ieeja: Blīvslēga uzgrieznis Materiāls: PVC Nom. spriegums: 400V Nominālā strāva: 16 A Polu skaits: 5 Kontakti: 3P+N+PE Montāža: Virsapmetuma |  | 5 gab. |  |  |
| 1.6. | Klemmes klucis | Krāsa: Balta, melna, oranža vai caurspīdīgā Šķērsgriezums: 4 mm2 Kontaktu skaits: 12 Korpusa izolācijas materiāls: Termoplastisks Montāžas metode: Tieša montāža Pieslēgšanas pozīcija: Sāniski Savienojuma veids: Skrūvju savienojums |  | 120 gab. |  |  |
| 1.7. | Klemmes klucis | Krāsa: Balta, melna, oranža vai caurspīdīgā Šķērsgriezums: 6 mm2 Kontaktu skaits: 12 Korpusa izolācijas materiāls: Termoplastisks Montāžas metode: Tieša montāža Pieslēgšanas pozīcija: Sāniski Savienojuma veids: Skrūvju savienojums |  | 120 gab. |  |  |
| 1.8. | Automātiskais slēdzis | Līkne: C Polu skaits: 1 Nominālā strāva (A): 16 Nominālais spriegums (V): 240 Sprieguma veids: AC |  | 48 gab. |  |  |
| 1.9. | Automātiskais slēdzis | Līkne: C Polu skaits: 1 Nominālā strāva (A): 10 Nominālais spriegums (V): 240 Sprieguma veids: AC |  | 48 gab. |  |  |
| 1.10. | Automātiskais slēdzis | Līkne: B Polu skaits: 1 Nominālā strāva (A): 6 Nominālais spriegums (V): 240 Sprieguma veids: AC |  | 24 gab. |  |  |
| 1.11. | Automātiskais slēdzis | Līkne: B Polu skaits: 1 Nominālā strāva (A): 16 Nominālais spriegums (V): 240 Sprieguma veids: AC |  | 120 gab. |  |  |
| 1.12. | Automātiskais slēdzis | Līkne: B Polu skaits: 1 Nominālā strāva (A): 10 Nominālais spriegums (V): 240 Sprieguma veids: AC |  | 120 gab. |  |  |
| 1.13. | Automātiskais slēdzis | Līkne: B Polu skaits: 3 Nominālā strāva (A): 16 Nominālais spriegums (V): 240 Sprieguma veids: AC |  | 16 gab. |  |  |
| 1.14. | Automātiskais slēdzis | Līkne: B Polu skaits: 2 Nominālā strāva (A): 25 Nominālais spriegums (V): 240 Sprieguma veids: AC |  | 12 gab. |  |  |
| 1.15. | Strāvas noplūdes automātslēdzis | Frekvence: 50Hz Moduļu skaits: 4 Nominālā strāva: 25A Noplūdes nominālā strāva: 0,03A Polu skaits: 4 Sprieguma veids: AC |  | 12 gab. |  |  |
| 1.16. | Strāvas noplūdes automātslēdzis | Frekvence: 50Hz Moduļu skaits: 2 Nominālā strāva: 25A Noplūdes nominālā strāva: 0,03A Polu skaits: 2 Sprieguma veids: AC |  | 12 gab. |  |  |
| 1.17. | Elektroenerģijas skaitītājs | Enerģijas veids: aktīva jauda Frekvence: 50 Hz Maks. strāva (Imax): 50A Nom. spriegums (Un) N-L: 230V Nom. strāva (In): 5A Pola veids: 1-fāzes Skaitītāja veids: Elektroniskais Tarifa veids: 1-tarifs Montāža: DIN |  | 5 gab. |  |  |
| 1.18. | Elektroenerģijas skaitītājs | Enerģijas veids: Aktīvā jauda Frekvence: 50 Hz Nomin. spriegums (Un) N-L: 230 V Strāvas stiprums (In/Imax): 5-10 (40-100) A Pola veids: 3-fažu Skaitītāja veids: Elektroniskais Tarifa veids: 1-tarifs Montāža: DIN |  | 5 gab. |  |  |
| 1.19. | Fāžu pazušanas kontolierīce | Elektriskā savienojuma veids: Skrūvju savienojums Fāzes atslēgšanās uzraudzība Fāzes neatbilstības uzraudzība Maks. atslēgšanas aizkaves laiks: 4 sekundes Maks. pielāgojamais atslēgšanas aizkaves laiks: 4 sekundes Normāli atvērto kontaktu skaits: (NO) 1 Sprieguma mērīšanas diapazons: 140 .. 270 V Vadības nomin. spriegums AC (50Hz): 400 .. 400 V Vadības sprieguma veids: Maiņstrāva |  | 6 gab. |  |  |
| 1.20. | Krēslas relejs | Aizsardzības pakāpe (IP): IP20 Aizsardzības pakāpe (IP), gaismas sensoram: IP65 Ar programmējamu izslēgšanos naktī Gaismas sensora montāžas metode: Arēja zonde Moduļu skaits: 1 Montāžas metode: DIN |  | 6 gab. |  |  |
| 1.21. | Enerģijas patēriņa ierobežotājs | Frekvences mērīšanas spriegums :50 Hz Fāžu skaits: 1 Nom. darba strāva: 16 A Nomin. mērīšanas spriegums: 230 V Normāli atvērto kontaktu skaits: (NO) 1 Sprieguma veids: AC Non. Jauda: 200-2000VA, Moduļu skaits: 2 |  | 6 gab. |  |  |
| 1.22. | Kāpņu telpas (gaiteņu) relejs | Barošanas sprieguma veids: AC Barošanas spriegums: 230 V Moduļu skaits: 2 Montāžas metode: DIN sliede Normāli atvērto kontaktu skaits: (NO) 1-2 Slēdža nominālā strāva: 10-16 A Vadības sprieguma veids: AC Vadības spriegums: 230 V |  | 16 gab. |  |  |
| 1.23. | Impulsa relejs | Enerģijas veids: aktīva jauda Frekvence: 50Hz Maks. strāva (Imax): 50A Nomin. spriegums (Un) N-L: 230V Nomin. strāva (In): 5A Pola veids: 1-fāzes Skaitītāja veids: Elektroniskais Tarifa veids: 1-tarifs Montāža: DIN |  | 5 gab. |  |  |
| 1.24. | Instalācijas kontaktors ar manuālu vadību | Ierosināšanas nomin. spriegums: 230 VAC Nomim. darba spriegums: 230 VAC Nom. strāva: 20 A Normāli atvērto kontaktu skaits (NO): 2 |  | 5 gab. |  |  |
| 1.25. | Modulārs kontaktors | Aizsardzības pakāpe (IP): IP20 Ierosināšanas nomin.\ spriegums: 230 VAC Nomim. darba spriegums: 230 .. 400 V Nom. strāva: 16 - 25A Normāli atvērto kontaktu skaits (NO): 4 |  | 5 gab. |  |  |
| 1.26. | Spaile DIN sliedei | Dzīslu šķērsgriezums (mm2): 12-16 Strāvas stiprums (A): 16 Spriegums (V): 400 Vietu skaits: 7-9 Montāžas metode: DIN |  | 50 gab. |  |  |
| 1.27. | Spaile | Krāsa: Bēša Līmeņu skaits: 1 Monolītas dzīslas šķērsgriezums: 0.5 .. 4 mm² Montāžas metode: DIN Nom. strāva: 16A Savienojuma veids: Pieskrūvēšana |  | 300 gab. |  |  |
| 1.28. | Spaile | Krāsa: Zila Līmeņu skaits: 1 Monolītas dzīslas šķērsgriezums: 0.5 .. 4 mm² Montāžas metode: DIN Nom. strāva: 16A Savienojuma veids: Pieskrūvēšana |  | 100 gab. |  |  |
| 1.29. | Zvanu poga | Strāvas stiprums (A):10 Spriegums (V): 230 Montāžas metode: Virsapmetuma Taustiņu skaits (gab.): 1 Krāsa: Balta vai pelēka |  | 50 gab. |  |  |
| 1.30. | Pārslēdzis | Strāvas stiprums (A): 10 Spriegums (V): 230 Montāžas metode: Virsapmetuma Taustiņu skaits (gab.): 1 Krāsa: Balta vai pelēka |  | 30 gab. |  |  |
| 1.31. | Krustslēdzis | Strāvas stiprums (A):10 Spriegums (V): 230 Montāžas metode: Virsapmetuma Taustiņu skaits (gab.): 1 Krāsa: Balta vai pelēka |  | 20 gab. |  |  |
| 1.32. | Slēdzis | Strāvas stiprums (A): 10 Spriegums (V): 230 Montāžas metode: Virsapmetuma Taustiņu skaits (gab.): 1 Krāsa: Balta vai pelēka |  | 20 gab. |  |  |
| 1.33. | Slēdzis | Strāvas stiprums (A):10 Spriegums (V): 230 Montāžas metode: Virsapmetuma Taustiņu skaits (gab.): 2 Krāsa: Balta vai pelēka |  | 20 gab. |  |  |
| 1.34. | Kontaktligzda | Strāvas stiprums (A):16 Spriegums (V): 230 Montāžas metode: Virsapmetuma Vienvietīga Krāsa: Balta vai pelēka |  | 30 gab. |  |  |
| 1.35. | Nozarkarba | Garums (mm): 75-85 Platums (mm): 75-85 Dziļums (mm): 40-45 Vietu skaits: 6 Montāžas metode: Virsapmetuma Materiāls: Plastmasa Krāsa: Balta, pelēka vai melna |  | 30 gab. |  |  |
| 1.36. | Spuldze | Spriegums (V): 230 Standarts: GU10 Spuldzes veids: LED Spilgtums (lm):180-500 Spektrs (K): 4000-6500 Jauda (W): 3-5 Korpusa materiāls: Plastmasa |  | 50 gab. |  |  |
| 1.37. | Spuldzes ietvere | Spriegums (V): 230 Standarts: GU10 Materiāls: Keramika/Porcelāns |  | 100 gab. |  |  |
| 1.38. | DIN sliede | Platums (mm): 35 Garums (mm): 1000 Materiāls: Metāls Izpildījums: Perforēta |  | 30 m |  |  |
| 1.39. | Montāžas vads | Dzīslu šķērsgriezums (mm2): 1.5 Dzīslas materiāls: Varš Dzīslu skaits: 1 Izolācijas krāsa: Melna Dzīslas lokanība: Monolīts |  | 300 m |  |  |
| 1.40. | Montāžas vads | Dzīslu šķērsgriezums (mm2): 1.5 Dzīslas materiāls: Varš Dzīslu skaits: 1 Izolācijas krāsa: Zila/Tumši zila Dzīslas lokanība: Monolīts |  | 300 m |  |  |
| 1.41. | Montāžas vads | Dzīslu šķērsgriezums (mm2): 1.5 Dzīslas materiāls: Varš Dzīslu skaits: 1 Izolācijas krāsa: Dzelten-zaļa Dzīslas lokanība: Monolīts |  | 300 m |  |  |
| 1.42. | Kabelis | Dzīslu skaits: 5 Kabeļa tips: OWY Dzīslas materiāls: Varš Šķērsgriezums: 1.5 mm² Dzīslas lokanība: Lokans |  | 100 m |  |  |
| 1.43. | Kabelis | Dzīslu skaits (gab.): 3 Dzīslu šķērsgriezums (mm2): 1.5 Dzīslas materiāls: Varš Kabeļa tips: H03VV / OMY Dzīslas lokanība: Lokans |  | 100 m |  |  |
| 1.44. | Lodāmura uzgalis | Saderīgs ar lodēšanas staciju „SOLOMON SORNY ROONG” Tip dimensions: 0.5mm Tip shape: conical |  | 25 gab. |  |  |
| 1.45. | LED lente | Gaismas elementu skaits (gab./m.): 50-60 Jauda (W/m): 4.5 - 5 Krāsa: Balta Spektrs (K): 4000 - 4500 Spilgtums (lm/m): 80 - 100 Spriegums (V): 12 Aizsardzības klase (IP): 20 Gaismas krāsa: Neitrāli balta |  | 30 m |  |  |
| 1.46. | Kontaktligzdu bloks ar slēdzi | Aizsardzības pakāpe: IP44 Materiāls: PVC Nom. spriegums: 400V / 230V Nominālā strāva: 16 A Polu skaits: 5 Kontakti: 3P+N+PE x 1 1P+N+PE x2 Korpusa krāsa: pelēka |  | 15 gab. |  |  |
| 1.47. | Multifunkcionālas strāvas mērīšanas knaibles | Kategorija: Maiņstrāvas strāvas mērīšanas knaibles Maiņstrāva: 0.04 - 400 A Maiņstrāvas mērīšana: Bezkontakta Līdzspriegums: līdz 600 V Maiņspriegums: līdz 600 V Pretestība: 1 - 40000000 Ω Materiāls: ABS plastmasa Ar ekrānu |  | 15 gab. |  |  |
| Kopā par 1.daļu: |  |  |  |  |  |  |
| 2.daļa – Mācību darbnīcu instrumenti, būvmateriāli un palīgmateriāli |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Urbju ar titāna pārklājumu komplekts metālam | Urbju komplekts paredzēts metāla, tērauda, krāsaino metālu un plastmasas urbšanai. Urbji izgatavoti no augstas kvalitātes tērauda vai ekvivalenta materiāla. Komplektā jābūt vismaz 15 urbjiem. Urbju diametri: - 1,5 mm - 2,0 mm - 2,5 mm - 3,0 mm - 3,2 mm - 3,5 mm - 4,0 mm - 4,5 mm - 5,0 mm - 5,5 mm - 6,0 mm - 6,5 mm - 7,0 mm - 8,0 mm - 10,0 mm vai ekvivalents izmēru komplekts diapazonā no 1,5 mm līdz 10 mm. Urbjiem jābūt cilindriskam kātam, kas piemērots izmantošanai ar standarta elektriskajām urbjmašīnām un urbšanas stendiem. Urbji piegādājami izturīgā plastmasas vai metāla uzglabāšanas kārbā ar urbju izmēru marķējumu. |  | 15 iepak. |  |  |
| 2.2. | Griešanas disks metālam | Griešanas disks paredzēts melnā tērauda, nerūsējošā tērauda un citu metālu griešanai. Disks piemērots lietošanai ar leņķa slīpmašīnām. Diska izmēri: - ārējais diametrs: 125 mm; - biezums: 1,2 mm; centra atveres diametrs: 22mm |  | 30 gab. |  |  |
| 2.3. | Zāģis metālam | Zāģis metālam paredzēts metāla, tērauda, alumīnija un citu krāsaino metālu griešanai. Apstrādes materiāls: Metāls Garums: 300 mm Materiāls: Gumija, Metāls Maināms asmens: Jā Asmens iekļauts: Jā Asmeņu skaits: 1 Rokturis pārklāts ar plastmasu vai gumiju |  | 15 gab. |  |  |
| 2.4. | Zāģa asmens metālam | Zāģa asmens paredzēts metāla, tērauda, alumīnija un citu krāsaino metālu griešanai ar rokas metāla zāģi. Asmens garums: 300 mm. Asmens platums: 12 mm. Zobu skaits: 24 zobi collā. |  | 180 gab. |  |  |
| 2.5. | Leņķzāģēšanas kaste | Leņķzāģēšanas kaste paredzēta koka, plastmasas un citu līdzīgu materiālu precīzai zāģēšanai noteiktos leņķos. Izgatavota no izturīgas ABS plastmasas vai ekvivalenta materiāla. Izmēri: - garums: 350–480 mm; - platums: 50–70 mm; - augstums: 30–55 mm. Kastei jābūt aprīkotai ar vadotnēm griešanai šādos leņķos- 22,50, 450, 900. |  | 15 gab. |  |  |
| 2.6. | Rokas zāģis | Rokas zāģis paredzēts koka, kokskaidu plātņu, saplākšņa, lamināta, PVC un citu līdzīgu materiālu zāģēšanai. Zāģa asmenim jābūt izgatavotam no augstas kvalitātes rūdīta tērauda vai ekvivalenta materiāla. Asmens garums: 300–375 mm. Zobu skaits: 13–14 vai 15-16 zobi collā. Rokturis no plastmasa vai koka |  | 15 gab. |  |  |
| 2.7. | Daudzpakāpju urbis | Urbja veids: konisks, daudzpakāpju Diametra diapazons: 4–32 mm Pakāpju skaits: 15 (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 mm) Materiāls: ātrgriezējtērauds Pārklājums: titāna nitrīds (TiN) Griešanas leņķis: 118° Kāta tips: 1/4" sešstūra kāts (HEX) Maksimālais materiāla biezums: 4 mm Piemēroti materiāli: tērauds, krāsainie metāli, varš, misiņš, alumīnijs, nerūsējošais tērauds, plastmasa, koks |  | 5 gab. |  |  |
| 2.8. | Skrūvgriežu uzgalis | Skrūvgriežu uzgalis ir piemērots elektriskajiem un akumulatora skrūvgriežiem. Uzgaļa materiāls: augstas kvalitātes sakausējuma tērauds (piem. S2) Garums [mm]: 50-75 mm Uzgaļa tips: PH2 |  | 30 gab. |  |  |
| 2.9. | Skrūvgriežu uzgalis | Skrūvgriežu uzgalis ir piemērots elektriskajiem un akumulatora skrūvgriežiem. Uzgaļa materiāls: augstas kvalitātes sakausējuma tērauds (piem. S2) Garums [mm]: 50-75 mm Uzgaļa tips: PH3 |  | 30 gab. |  |  |
| 2.10. | Skrūvgriežu uzgalis | Skrūvgriežu uzgalis ir piemērots elektriskajiem un akumulatora skrūvgriežiem. Uzgaļa materiāls: augstas kvalitātes sakausējuma tērauds (piem. S2) Garums [mm]: 50-75 mm Uzgaļa tips: PZ1 |  | 30 gab. |  |  |
| 2.11. | Skrūvgriežu uzgalis | Skrūvgriežu uzgalis ir piemērots elektriskajiem un akumulatora skrūvgriežiem. Uzgaļa materiāls: augstas kvalitātes sakausējuma tērauds (piem. S2) Garums [mm]: 50-75 mm Uzgaļa tips: PZ2 |  | 30 gab. |  |  |
| 2.12. | Skrūvgriežu uzgaļu turētājs | Magnētiskais uzgaļu turētājs, kas paredzēts drošai un ērtai skrūvgrieža uzgaļu noturēšanai. Tehniskās specifikācijas: Garums: 60 mm Magnēts: jā Materiāls: nerūsējošais tērauds Turētāja izmērs: 1/4" (6,3 mm) Instrumenta turētāja tips: sešstūrains Saderība: Uzgaļu turētājs ir saderīgs ar visiem standarta 1/4" (6,3 mm) sešstūra formas skrūvgrieža uzgaļiem, kā arī ar skrūvgriežiem, urbjmašīnām un akumulatoru skrūvgriežiem, kam ir 1/4" sešstūra patrons. |  | 15 gab. |  |  |
| 2.13. | Bīdmērs | Mērinstruments, kas izgatavots no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda. Tā galvenais mērķis ir precīzu ārējo, iekšējo, augstuma un dziļuma mērījumu veikšana. Tehniskās specifikācijas: Mērījumu diapazons: 0–150 mm Mērījumu precizitāte: ±0.05 mm Materiāls: nerūsējošais tērauds Mērījumu veidi: ārējie, iekšējie, augstuma un dziļuma mērījumi Metriskā skala: jā Nolasīšanas veids: tradicionālais (mehāniskais) |  | 10 gab. |  |  |
| 2.14. | Mērlente | Mērlente celtniecības, montāžas un ikdienas tehnisko mērījumu veikšanai. Tehniskās specifikācijas - Tips: mērlente - Lentes garums: 10 m - Lentes platums: 28-35 mm - Materiāls: plastmasa, gumija, tērauds Skala: vienpusēja metriskā skala |  | 15 gab. |  |  |
| 2.15. | Stūrenis | Nodrošina precīzu taisnā leņķa noteikšanu. Materiāls: alumīnija sakausējums vai metāls Izmēri: 250 × 190 mm / 300 × 190 mm vai 350 × 190 mm Instrumenta tips: galdnieka leņķis (taisnleņķa trafarets) |  | 20 gab. |  |  |
| 2.16. | Skrūves | Montāžas skaidu materiālu piestiprināšanai pie tērauda karkasa. Tips: Montāžas skrūve skaidu plāksnēm, tērauda karkasiem. Materiāls: Tērauds Skrūves garums, mm: 13 Galvas diametrs, mm: 10-11 Diametrs, mm: 4.2 Uzgaļa tips: PH2 |  | 2000 gab. |  |  |
| 2.17. | Līmeņrādis | Līmeņrādis, kas paredzēts precīzai horizontālu un vertikālu virsmu pārbaudei. Garums: 230-300 mm Ampulu skaits: 2 (horizontāla, vertikāla) Materiāls: ABS plastmasa, alumīnijs Magnēts: jā Precizitāte: 0,5 - 1 mm/m |  | 15 gab. |  |  |
| 2.18. | F veida spīles | Izmantots, lai nostiprinātu objektus un materiālus.. Tehniskās specifikācijas Tips: universālā skava (F-veida) Garums [mm]: 100-150 Dziļums [mm]: 34-50 Nolaižamā balstiekārta Materiāls: tērauds, plastmasa |  | 30 gab. |  |  |
| 2.19. | Vītņurbis | Apvienotas urbšanas un vītņgriešanas funkcijas vienā darbībā. Tas paredzēts precīzu metrisko vītņu griešanai un ir piemērots gan mašīnveida, gan manuālai lietošanai. Tehniskās specifikācijas: Zīmols: WAART (vai citu zīmolu vītņurbis ar līdzīgiem parametriem) Tips: Vītņgrieznis Pielietojums: Universālā Materiāls: Tērauds Uzgaļa tips: HEX Izmēri: M6x1.0x57.5 mm |  | 5 gab. |  |  |
| 2.20. | Kroņurbis | Kroņurbis ar SDS-Plus kātu ir paredzēts caurumu urbšanai betonā, silikātos un ķieģeļos. Tehniskās specifikācijas: Diametrs: 68 mm Maksimālais urbšanas dziļums: 50 mm Centrēšanas urbja diametrs: 6 mm Vītnes izmērs: M16 Kāta tips: SDS-Plus Cilindra materiāls: 50Cr Pielietojums: betons, silikāti, ķieģelis |  | 10 gab. |  |  |
| 2.21. | Urbis betonam | Paredzēts betona urbšanai. Tehniskā specifikācija: Urbja diametrs, mm: 6 Urbja garums, mm: 100 Fiksators: Standarta |  | 10 gab. |  |  |
| 2.22. | Dībeļnaglas | Tehniskā specifikācija: Tips: Naglu dībeļi Garums, mm: 40-60 Urbja diametrs, mm: 6 Skaits iepakojumā: 200 Diametrs, mm: 6.0 Uzgaļa tips: PZ2 Virsmas apstrāde: Cinkots Galvas forma: Gremdgalva |  | 3 iepak. |  |  |
| 2.23. | Lodalvas stieple | Lodēšanas materiāls, kas izstrādāts, lai nodrošinātu efektīvu un drošu lodēšanu elektronikas nozarē. Tehniskās specifikācijas: Svars: 100 g Diametrs: 1.5 mm Izskats: lodēšanas vads Lodēšanas tips: mīkstai lodēšanai Lodalvas sastāvs: Sn99Cu07Ag0 |  | 30 gab. |  |  |
| 2.24. | Kalifonijs | Tehniskās specifikācijas: Svars: 40-55g |  | 60 gab. |  |  |
| 2.25. | Spīdīga ūdens dispersijas krāsa | Universāla ūdens dispersijas emalja, kas paredzēta iekšdarbiem un ārdarbiem. Pielieto koka virsmu (dēļu, koka izstrādājumu), dažādu minerālo virsmu (betona un ķieģeļu sienu, ģipškartona u.c.), kā arī metāla virsmu krāsošanai. Iepakojums(l): 0.45 Spīdums: Spīdīga Pielietojums: Ārdarbiem/Iekšdarbiem Bāze: Ūdens/ Akrila Krāsa: Balta |  | 60 gab. |  |  |
| 2.26. | Ota | # Platums (collas): 0.75 # Saru veids: Sintētiskie # Roktura materiāls: Koks / Plastmasa # Otas veids: Plakana Ieteicamais pielietojums: Ūdens/Akrila bāzes krāsām |  | 20 gab. |  |  |
| 2.27. | Universāla špakteļmasa | Universālā špakteļmasa piemērota virsmas špaktelēšanai plānās un vidēji biezās kārtās uz dažādas izcelsmes virsmām: Cementa vai ģipša apmetums, ģipškartons, betons, koka skaidu un šķiedru plates. # Iepakojums (kg): 25-30 Krāsa: Balta Gatava darbam. Viegli uzklājama un slīpējama. Mazs sarukums. Nesatur šķīdinātājus. |  | 4 gab. |  |  |
| 2.28. | Špaktellapsta | Nerūsējošā tērauda špakteļlāpstiņa ar integrētu uzgaļu turētāju ir paredzēta apdares darbiem, špaktelēšanai un ģipškartona plākšņu skrūvju ieskrūvēšanai un atskrūvēšanai. Tehniskās specifikācijas: Materiāls: nerūsējošais tērauds Darba platums: 100 - 125 mm Roktura materiāls: Plastmasa Pielietojums: būvniecība, krāsošanas darbi, skrūvju ieskrūvēšana un atskrūvēšana ģipškartona plākšņu stiprināšanai |  | 20 gab. |  |  |
| 2.29. | Aizsargplēve | Aizsargplēve ir caurspīdīga plastmasas. Šī plēve ir ideāli piemērota krāsošanai, pasargājot mēbeles no putekļiem, netīrumiem un krāsas. To var izmantot arī ārpus telpām. Biezums: 0,03 mm Izmērs: 4 x 5 m |  | 60 gab. |  |  |
| 2.30. | Baterija | Baterijas izmērs: AA Tehnoloģija: Alkaline Spriegums: 1.5 V |  | 100 gab. |  |  |
| 2.31. | Baterija | Baterijas izmērs: AAA Tehnoloģija: Alkaline Spriegums: 1.5 V |  | 32 gab. |  |  |
| 2.32. | Baterija | Baterijas izmērs: 6LR61 Tehnoloģija: Alkaline Spriegums: 9 V |  | 120 gab. |  |  |
| 2.33. | Baterija | Baterijas izmērs: D (R20, LR20) Tehnoloģija: Alkaline Spriegums: 1.5 V |  | 20 gab. |  |  |
| 2.34. | Līmēta koka plāksne | Platums (mm): 600 Garums (mm): 2400 Biezums (mm): 18 Materiāls: Egle dabīga |  | 6 gab. |  |  |
| 2.35. | Gāzbetona bloks | Garums (mm): 600 Platums (mm): 200 Augstums (mm): 200 Forma: Taisnstūrveida Struktūra: Viendabīga Pielietojums: Iekšsienām |  | 60 gab. |  |  |
| 2.36. | Kniedes | Garums (mm): 10 - 16 Ārējais diametrs (mm): 5 Ar pusapaļu galvu Materiāls: Alumīnijs Standarts: DIN 660 |  | 200 gab. |  |  |
| 2.37. | Kniedētājs | Kniedes pistole ir rokas instruments, ko izmanto dažādu virsmu ātrai un ērtai nostiprināšanai kopā ar metāla kniežu palīdzību. Kniedes diametrs: 2,4mm, 3,2mm, 4mm , 4,8mm Instrumenta garums, mm: 250 Kniežu materiāls: alumīnijs Roktura materiāls: metāls/plastmasa Produkta veids: mehānisks |  | 3 gab. |  |  |
| 2.38. | Kniedes | Materiāls: Alumīnijs Standarts (DIN): 7337 Kniedes garums: 10 mm Kniedes diametrs: 4 mm |  | 250 gab. |  |  |
| 2.39. | Zāģis gāzbetonam | Paredzēts gāzbetona bloku, izolācijas plākšņu, ģipškartona plākšņu griešanai. Tip: Gāzbetona zāģis Garums, mm: 500-660 Materiāls: Tērauds Zobiņu skaits: 34 |  | 3 gab. |  |  |
| 2.40. | Industriālais tīrīšanas papīrs | Garums: 150 m Platums: 30 cm Materiāls: Celuloze Krāsa: Zila Higiēniskā papīra tips: Papīra dvieļi Slāņu skaits: 3 Lapiņu skaits: 500 |  | 2 gab. |  |  |
| Kopā par 2.daļu: |  |  |  |  |  |  |

* Piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču pārdošanu un piegādi, tai skaitā, bet ne tikai, piedāvājumā atspoguļotās izmaksas, preču piegādes izmaksas, nodokļi (izņemot PVN), nodevas, pretendenta virsizdevumi un peļņa, iespējamie preču sadārdzinājuma izdevumi līguma darbības laikā, kā arī citi izdevumi.

Piedāvājuma kopējā summa EUR bez PVN par 1.daļu ir ____________________ (summa ciparos un vārdos);

Piedāvājuma kopējā summa EUR bez PVN par 2.daļu ir ____________________ (summa ciparos un vārdos).

Preču piegādes vieta – Strādnieku ielā 16, Daugavpilī, LV-5404.

Preču piegādes termiņš: ___ (____________) dienu laikā pēc līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

Samaksas nosacījumi: ___ (____________) dienu laikā pēc preču pieņemšanas-nodošanas dokumenta (preču pavadzīme) abpusējas parakstīšanas dienas.

Garantijas termiņš precēm: ___ (____________) mēneši no preču pieņemšanas-nodošanas dokumenta (preču pavadzīme) abpusējas parakstīšanas dienas.

Papildu informācija (ja nepieciešama): __________________________________________________________.

| Paraksta tiesīgās personas vārds, uzvārds |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |  |
| Paraksts |  |  |
| Datums |  |  |