FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam (tirgus izpētei) „Elektromateriālu un elektroiekārtu piegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr. DTTT 2025/32)

2025.gada ___. ____________

Nr._________

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Vienotais reģ. Nr. vai personas kods: |  |
| PVN maksātāja reģ. Nr. : |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| SWIFT kods: |  |
| Norēķinu konts: |  |
| Amatpersona: |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Paraksta tiesības (pamatojums): |  |
| Tālrunis: |  |
| e-pasta adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  |
| e-pasta adrese: |  |

Iepazinušies ar iepirkuma „Elektromateriālu un elektroiekārtu piegāde” (identifikācijas Nr.DTTT 2025/32) instrukciju un tehniskās specifikācijas prasībām, sagatavojam un iesniedzam savu piedāvājumu:

| Pozīcijas Nr. | Preces nosaukums | Preces apraksts, tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts (atbilstoši 3.kolonnas prasībām). | Daudzums | Vienas vienības cena* EUR bez PVN (ar divām zīmēm aiz komata) | Kopējā summa EUR bez PVN (ar divām zīmēm aiz komata) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I.DAĻA „ELEKTROMATERIĀLI” |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Vads | H07V-K Krāsa: Zila / tumši zila Materiāls: Varš Šķērsgriezums: 1.5mm² Lokans |  | 2000 m |  |  |
| 2. | Vads | H07V-K Krāsa: Pelēka Materiāls: Varš Šķērsgriezums: 1.5mm² Lokans |  | 2000 m |  |  |
| 3. | Vads | H07V-K Krāsa: Melna Materiāls: Varš Šķērsgriezums: 1.5mm² Lokans |  | 2300 m |  |  |
| 4. | Vads | H07V-K Krāsa: Brūna Materiāls: Varš Šķērsgriezums: 1.5mm² Lokans |  | 2000 m |  |  |
| 5. | Vads | H07V-K Krāsa: Dzelten/zaļa Materiāls: Varš Šķērsgriezums: 1.5mm² Lokans |  | 100 m |  |  |
| 6. | Vads | H05V-K Krāsa: Sarkana Materiāls: Varš Šķērsgriezums: 0.75mm² Lokans |  | 100 m |  |  |
| 7. | Vads | H05V-K Krāsa: Balta Materiāls: Varš Šķērsgriezums: 0.75mm² Lokans |  | 100 m |  |  |
| 8. | Kabelis | XPJ vai NYM 3x1,5 |  | 100 m |  |  |
| 9. | Kabelis | XPJ vai NYM 3x2,5 |  | 100 m |  |  |
| 10. | Kabelis EIB-Bus KNX | Ekranēts 2x2x0,8 Krāsa: zaļa |  | 15 m |  |  |
| 11. | Āderuzgaļi | Izolēti Šķērsgriezums: 1.5 mm² Garums: 8mm Krāsa: melna Skaits iepakojumā: 100 gab. |  | 50 iepak. |  |  |
| 12. | Āderuzgaļi | Izolēti Šķērsgriezums: 0,75 mm² Garums: 8mm Krāsa: pelēka Skaits iepakojumā: 100 gab. |  | 5 iepak. |  |  |
| 13. | Āderuzgaļi | Dubultie Šķērsgriezums: 1.5 mm² Garums: 8mm Krāsa: melna Skaits iepakojumā: 100 gab. |  | 5 iepak. |  |  |
| 14. | Āderuzgaļi | Dubultie Šķērsgriezums: 0,75 mm² Garums: 8mm Krāsa: pelēka Skaits iepakojumā: 100 gab. |  | 5 iepak. |  |  |
| 15. | Kabeļu kanāls | Augstums (mm) 40 Platums (mm) 100 Garums (mm) 2000 Krāsa: Balta Materiāls: PVC |  | 80 m |  |  |
| 16. | Kabeļa kanāla gala vāks | 100x40 mm Krāsa: Balta Materiāls: PVC |  | 4 gab. |  |  |
| 17. | Kabeļkanāls | Augstums (mm) 25 Platums (mm) 40 Garums (mm) 2000 Krāsa Balta |  | 600 gab. |  |  |
| 18. | Perforēts kabeļkanāls | Augstums (mm) 25 Platums (mm) 25 Garums (mm) 2000 Krāsa Pelēka |  | 20 gab. |  |  |
| KOPĀ par I.daļu: |  |  |  |  |  |  |
| II.DAĻA „ELEKTROIEKĀRTAS” |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Automātslēdzis 1P B10A | Klase B Nominālā strāva 10A Platums 18 mm Polu skaits 1 |  | 240 gab. |  |  |
| 2. | Automātslēdzis 1P B6A | Klase B Nominālā strāva 6A Platums 18 mm Polu skaits 1 |  | 60 gab. |  |  |
| 3. | Automātslēdzis 1P B16A | Klase B Nominālā strāva 16A Platums 18 mm Polu skaits 1 |  | 240 gab. |  |  |
| 4. | Automātslēdzis 3P B25A | Klase B Nominālā strāva 25A Platums 54 mm Polu skaits 3 |  | 16 gab. |  |  |
| 5. | Automātslēdzis 2P B25A | Klase B Nominālā strāva 25A Platums 36mm Polu skaits 2 |  | 30 gab. |  |  |
| 6. | Noplūdes strāvas slēdzis 2P 25A 30mA | Klase AC Nominālā atlikušā strāva 30 mA Nominālā strāva 25 A Platums 36 mm Polu skaits 2 |  | 30 gab. |  |  |
| 7. | Noplūdes strāvas slēdzis 4P 25A A 30mA | Klase AC Nominālā atlikušā strāva 30 mA Nominālā strāva 25 A Polu skaits 4 |  | 35 gab. |  |  |
| 8. | Spaile DIN sliedei | Daudzstiepļu dzīslas šķērsgriezums, bez āderuzgaļa 0.5 .. 4 mm² Garums 60 mm Krāsa Pelēka Līmeņu skaits 1 Monolītas dzīslas šķērsgriezums 0.5 .. 4 mm² Montāžas metode DIN sliede 35 mm |  | 500 gab. |  |  |
| 9. | Spaile DIN sliedei | Daudzstiepļu dzīslas šķērsgriezums, bez āderuzgaļa 0.5 .. 4 mm² Garums 60 mm Krāsa Zila Līmeņu skaits 1 Monolītas dzīslas šķērsgriezums 0.5 .. 4 mm² Montāžas metode DIN sliede 35 mm |  | 500 gab. |  |  |
| 10. | Vadības ierīču kārba | Augstums 75 mm Garums 70 mm Platums 70 mm Aizsardzības pakāpe IP66 Atvērumu diam. 22.5mm Dziļums 53 mm Virsapmetuma Korpusa materiāls PVC Materiālu kvalitāte ABS Vietu skaits 1 |  | 1 gab. |  |  |
| 11. | Vadības ierīču kārba | Augstums 167 mm Garums 70 mm Platums 77 mm Aizsardzības pakāpe IP66 Atvērumu diam. 22.5mm Dziļums 53 mm Virsapmetuma Korpusa materiāls PVC Materiālu kvalitāte ABS Vietu skaits 4 |  | 1 gab. |  |  |
| 12. | Indikatorlampiņa | Aizsardzības pakāpe IP65 Cauruma diametrs 22.5mm Nom. spriegums 230 V Sprieguma veids AC/DC Savienojums: skrūvju Krāsa Zaļa Rādītāja gaismu skaits 1 Spuldzes veids LED |  | 2 gab. |  |  |
| 13. | Indikatorlampiņa | Aizsardzības pakāpe IP65 Cauruma diametrs 22.5mm Nom. spriegums 230 V Sprieguma veids AC/DC Savienojums: skrūvju Krāsa Dzeltena Rādītāja gaismu skaits 1 Spuldzes veids LED |  | 2 gab. |  |  |
| 14. | Indikatorlampiņa | Aizsardzības pakāpe IP65 Cauruma diametrs 22.5mm Nom. spriegums 230 V Sprieguma veids AC/DC Savienojums: skrūvju Krāsa Sarkana Rādītāja gaismu skaits 1 Spuldzes veids LED |  | 2 gab. |  |  |
| 15. | Spiedpoga | Aizsardzības pakāpe IP54 Ar priekšējo gredzenu: Jā Atgriezeniskā atspere: Jā Cauruma diametrs 22.5mm Savienojums: skrūvju Normāli atvērto kontaktu skaits (NO): 1 Pogas krāsa: Zaļa |  | 10 gab. |  |  |
| 16. | Spiedpoga | Aizsardzības pakāpe IP54 Ar priekšējo gredzenu: Jā Atgriezeniskā atspere: Jā Cauruma diametrs 22.5mm Savienojums: skrūvju Normāli aizvērto kontaktu skaits (NC): 1 Pogas krāsa: Sarkana |  | 4 gab. |  |  |
| 17. | Avārijas "STOP" poga | Aizsardzības pakāpe IP65 Cauruma diametrs 22.5mm Normāli aizvērto kontaktu skaits (NC): 1 Normāli atvērto kontaktu skaits (NO): 1 Savienojums: skrūvju Vāka diametrs: 40 mm Atslēgšanas metode: Atbrīvošana pagriežot |  | 1 gab. |  |  |
| KOPĀ par II.daļu: |  |  |  |  |  |  |

* Piedāvājuma vienības cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču pārdošanu un piegādi, tai skaitā, bet ne tikai, piedāvājumā atspoguļotās izmaksas, nodokļi (izņemot PVN), nodevas, pretendenta virsizdevumi un peļņa, iespējamie preču sadārdzinājuma izdevumi līguma darbības laikā, kā arī citi izdevumi.

Piedāvājuma kopējā summa par I.DAĻU ir __________________ (summa ciparos un vārdos).

Piedāvājuma kopējā summa par II.DAĻU  ir __________________ (summa ciparos un vārdos).

Preču piegādes vieta – Strādnieku ielā 16, Daugavpilī.

Preču piegādes termiņš: ___ (____________) kalendāro dienu laikā pēc līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

Samaksas nosacījumi: ___ (____________) kalendāro dienu laikā pēc preču pieņemšanas-nodošanas dokumenta (preču pavadzīme) abpusējas parakstīšanas dienas.

Garantijas termiņš precēm: ___ (____________) mēneši no preču pieņemšanas-nodošanas dokumenta (preču pavadzīme) abpusējas parakstīšanas dienas.

| Paraksta tiesīgās personas vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |