FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

dalībai iepirkumā (tirgus izpētē) „Drošības un novērošanas sistēmu materiālu un iekārtu piegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr. DTTT 2025/39)

2025.gada ___. ____________

Nr._________

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Vienotais reģ. Nr. vai personas kods: |  |
| PVN maksātāja reģ. Nr. : |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| SWIFT kods: |  |
| Norēķinu konts: |  |
| Amatpersona: |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Paraksta tiesības (pamatojums): |  |
| Tālrunis: |  |
| e-pasta adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  |
| e-pasta adrese: |  |

Iepazinušies ar iepirkuma „Drošības un novērošanas sistēmu materiālu un iekārtu piegāde” (identifikācijas Nr.DTTT 2025/39) instrukciju un tehniskās specifikācijas prasībām, sagatavojam un iesniedzam savu piedāvājumu:

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Preces apraksts, tehniskās prasības | Daudzums, gab. | Piedāvātās preces apraksts (atbilstoši 3.kolonnas prasībām) | Vienas vienības cena* EUR bez PVN (ar divām zīmēm aiz komata) | Kopējā summa, EUR bez PVN (ar divām zīmēm aiz komata) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ugunsdrošības sistēma | Vadības panelis vismaz 4-zonas, paplašināmas līdz 20 | 1 |  |  |  |
| 2. |  | Konv. modulis 8-zonu paplašinātājs | 1 |  |  |  |
| 3. |  | Akumulators 12V vizmaz 7Ah | 1 |  |  |  |
| 4. |  | Optiskais dūmu detektors 9-30Vdc, zema profila dizains, LED indikators ar redzamību. Sensora statusa indikators | 1 |  |  |  |
| 5. |  | Detektoru bāze 24V SensoMAG B24 vai analogs | 1 |  |  |  |
| 6. |  | Ugunsdrošības trauksmes pogas FP3 aizsargvaciņš | 1 |  |  |  |
| 7. |  | Manuāla izsaukuma poga FP3/RD. Sarkana | 1 |  |  |  |
| 8. |  | Ugunsdrošības sirēna/stroblampa, sarkana | 1 |  |  |  |
| 9. |  | LED indikators Sentek RN1-22-C vai analogs | 1 |  |  |  |
| 10. |  | Ugunsdrošības kabelis 1x2x0.8mm, Halogen-free, sarkans. 100m | 1 |  |  |  |
| 11. | Apsardzes drošības sistēma | Vadības panelis PARADOX SP4000 4-32 zonas vai analogs | 6 |  |  |  |
| 12. |  | Paradox Tastatūra K636 LED vai analogs (saderīgs ar 11.pozīciju) | 6 |  |  |  |
| 13. |  | Sirēna ar strobu - 12 VDC. Skaļuma līmenis: 100 dB. Iekšējā. | 6 |  |  |  |
| 14. |  | Kustības detektors AX PRO DS-PDP18-EG2 PIR 18m balts vai analogs | 6 |  |  |  |
| 15. |  | Dūmu detektors Sentek SD119-4 12V 4-vadu ar pamatni vai analogs. Balts | 6 |  |  |  |
| 16. |  | Akumulators 12V ar vismaz 7Ah | 6 |  |  |  |
| 17. |  | Transformators 45VA 16.5V 2.72A | 6 |  |  |  |
| 18. |  | Montāžas kaste (290X280X80) | 6 |  |  |  |
| 19. |  | Izejas pogas PBA-815 (k4-C) (Metāls) vai analogs | 6 |  |  |  |
| 20. |  | Magnētiskais sprūds F1ARTTE S12NW (ar atmiņu) vai analogs | 6 |  |  |  |
| 21. |  | Signalizācijas kabelis / 6 daudzdzīslu / 2.TIPA / Eca / PVC/ Balts / 100 m / COR (CAB6/WH/100/PR) | 2 |  |  |  |
| 22. | Video novērošanas sistēma | Cietais disks 1TB 5400rpm 64MB | 1 |  |  |  |
| 23. |  | Tīkla kabelis UTP Cat.5e CU AWG24 0.5mm PVC. Iekštelpu. Pelēks, 305m | 1 |  |  |  |
| 24. |  | IP kamera HiLook 1PC-T240HA-LU 4MP f2.8mm Smart Hybrid Light MD 2.0 1P67 Turret Balta vai analogs | 1 |  |  |  |
| 25. |  | NVR-10411-D/4P - HiLook 4-ch Mini 1U4 PoENVRvai analogs (saderīgs ar 24.pozīciju) | 1 |  |  |  |
| KOPĀ: |  |  |  |  |  |  |

* Piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču pārdošanu un piegādi, tai skaitā, bet ne tikai, piedāvājumā atspoguļotās izmaksas, preču piegādes izmaksas, nodokļi (izņemot PVN), nodevas, pretendenta virsizdevumi un peļņa, iespējamie preču sadārdzinājuma izdevumi līguma darbības laikā, kā arī citi izdevumi.

Piedāvājuma kopējā summa bez PVN ir __________________ (summa ciparos un vārdos);

PVN summa ir 	_(summa ciparos un vārdos);

Piedāvājuma kopējā summa ar PVN ir _______________________ (summa ciparos un vārdos).

Preču piegādes termiņš: ___ (____________) kalendāro dienu laikā pēc līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

Samaksas nosacījumi: ___ (____________) kalendāro dienu laikā pēc preču pieņemšanas-nodošanas dokumenta (preču pavadzīme) abpusējas parakstīšanas dienas.

Garantijas termiņš precēm: ___ (____________) mēneši no preču pieņemšanas-nodošanas dokumenta (preču pavadzīme) abpusējas parakstīšanas dienas.

| Paraksta tiesīgās personas vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |